АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.12.2021 № 2855-п

Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов Соль-Илецкого Муниципального Многоотраслевого Производственного Предприятия Жилищно-Коммунального Хозяйства

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.1 части 1 статьи 6, пунктом 8.1 части 11 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановляю:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Соль-Илецкого ММПП ЖКХ с 01.01.2022 года и утвердить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации городского округа – заместителя главы администрации городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ Хафизова А.Р.

#### 3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ                                                 В.И. Дубровин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ

от 28.12.2021 № 2855-п

Расчет нормативов состава сточных вод, показателей эффективности удаления загрязняющих веществ

очистными сооружениями Соль-Илецкого ММПП ЖКХ

| № п/п | Наименование вещества | Фактическая концентрация на выходе мм/дм3 | Норматив допустимого сброса НДС мг/дм3 | Фактическая концентрация на входе мм/дм3 | Показатель эффективности | Норматив состава сточных вод | Норматив состав сточных вод | Норматив состава сточных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 проба мг/дм3 | 2 проба мг/дм3 | 3 проба мг/дм3 | 4 проба мг/дм3 | средняя К. вх. мг/дм3 |  | 1 проба мг/дм3 | 2 проба мг/дм3 | 3 проба мг/дм3 | 4 проба мг/дм3 | средняя К. вых. мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Э % | РАСЧЕТ Нс мг/дм3 | прил № 5 Нс мг/дм3 | ПРИНЯТ Нс мг/дм3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 5,500 | 4,900 | 5,800 | 9,500 | 6,425 | 12,000 | 210,000 | 216,000 | 121,000 | 138,000 | 171,250 | 96,248 | 319,844 | 300,0 | 300 |
| 2 | БПК-5 | 20,100 | 12,000 | 12,700 | 6,570 | 12,843 | 2,100 | 210,000 | 205,000 | 171,000 | 220,000 | 201,500 | 93,627 | 32,949 | 300,0 | 32,949 |
| 2а | БПК полный | 30,150 | 18,000 | 19,050 | 9,855 | 19,264 | 3,150 | 315,000 | 307,500 | 256,500 | 330,000 | 302,250 | 93,627 | 49,424 | 450,0 | 49,424 |
| 3 | Сухой остаток | 565,00 | 512,000 | 501,00 | 475,000 | 513,250 | 950,000 | 643,00 | 757,000 | 667,000 | 521,000 | 647,000 | 20,672 | 1197,56 |  | 1197,56 |
| 4 | Хлориды | 240,00 | 257,000 | 268,00 | 225,000 | 247,500 | 300,000 | 311,00 | 310,000 | 301,000 | 293,000 | 303,750 | 18,519 | 368,182 | 1000,0 | 368,182 |
| 5 | Фосфаты | 0,200 | 0,740 | 0,260 | 0,290 | 0,373 | 0,200 | 2,000 | 3,130 | 2,850 | 5,320 | 3,325 | 88,797 | 1,785 | 12,0 | 1,785 |
| 6 | Нитраты | 10,000 | 8,840 | 6,870 | 8,130 | 8,460 | 13,900 | 1,070 | 1,850 | 2,070 | 0,100 | 1,273 | -564,83 | 2,091 |  | 13,9 |
| 7 | Нитриты | 0,220 | 0,520 | 0,350 | 0,120 | 0,303 | 0,080 | 0,400 | 0,750 | 0,400 | 0,020 | 0,393 | 22,930 | 0,104 |  | 0,104 |
| 8 | Железо общее | 0,150 | 0,130 | 0,150 | 0,380 | 0,203 | 0,100 | 0,200 | 0,150 | 0,180 | 0,550 | 0,270 | 25,000 | 0,133 | 5,0 | 0,133 |
| 9 | Аммоний солевой | 6,030 | 5,600 | 5,050 | 1,760 | 4,610 | 0,500 | 68,600 | 66,200 | 64,400 | 56,200 | 63,850 | 92,780 | 6,925 | 25,0 | 6,925 |
| 10 | Сульфаты | 90,00 | 110,000 | 102,00 | 131,000 | 108,250 | 100,000 | 120,000 | 103,000 | 108,000 | 145,000 | 119,000 | 9,034 | 109,931 | 1000,0 | 109,931 |
| 11 | ПАВ | 0,200 | 0,250 | 0,210 | 0,350 | 0,253 | 0,450 | 1,290 | 1,110 | 0,950 | 1,740 | 1,273 | 80,157 | 2,268 |  | 2,268 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,220 | 0,020 | 0,051 | 0,018 | 0,077 | 0,050 | 0,400 | 0,450 | 0,550 | 0,410 | 0,453 | 82,928 | 0,293 | 10,0 | 0,293 |

Примечание: 1. В таблице расчетная эффективность по НИТРАТАМ отрицательная величина, принимаем Э нитрита = 0, расчетное Нс = 13,9

2. Взвешенные вещества, БПК 5, Аммоний-ион нормируемые вещества